ELEKTRIČNO KOLO NAIZMJENIČNE STRUJE

SA KONDENZATOROM  C

Teoretski uvod

U električnom kolu prostoperiodične struje prikazanom na slici 1, sastavljenom od izvora prostoperiodičnog napona i idealnog kondenzatora, kondenzator ne predstavlja prekid električnog kola, kao što je slučaj u stacionarnom režimu u električnom kolu jednosmjerne struje.

Slika 1. Električno kolo sa kondenzatorom

Priključivanjem kondenzatora na naizmjenični napon u(t), kondenzator će se naizmjenično naelektrisavati i razelektrisavati, a u električnom kolu i kroz priključke kondenzatora, proticaće naizmjenična struja, koja predstavlja struju "punjenja" i "pražnjenja" kondenzatora.

Priključivanjem kondenzatora na napon u(t) koji se mijenja po zakonu:

u(t)=Umsinωt+θ,                                                                     (1)

u električnom kolu će se uspostaviti struja:

i(t)=Cdu(t)dt,                                                                                   (2)

koja na oblogama kondenzatora stvara napon uC(t):

uC(t)=q(t)C.                                                                                     (3)

U skladu sa drugim Kirhofovim zakonom, napon na kondenzatoru uC(t) je u ravnoteži sa naponom napajanja u(t):

u(t)=uC(t)=q(t)C.                   				    (4)

Količina naelektrisanja q na oblogama kondenzatora jednaka je:

.                                                         (5)

Na oblogama kondenzatora obrazuje se promjenljivo naelektrisanje q(t), koje prati promjene napona napajanja u(t).

Struja kroz kondenzator je jednaka struji u spoljašnjem kolu i određuje se kao:

i(t)=dq(t)dt=Cdu(t)dt=CddtUmsinωt+θ=CωUmcosωt+θ,

i(t)=Um1ωCsinωt+θ+π2.                                                            (6)

Poređenjem ovog izraza sa opštim izrazom za struju:

i(t)=Imsinωt+ψ,                                                                       (7)

maksimalna vrijednost struje Im određuje se kao:

Im=Um1ωC.                                                                                        (8)

Ovdje imenilac (1/C) ima karakter otpornosti. To je tzv. prividna reaktivna (kapacitivna) otpornost ili kapacitivna reaktansa i označava se sa XC, a izražava se u omima []. Izraz (1/C) kod kondenzatora igra ulogu sličnu kao otpornost R, te se i zove kapacitivna (1/C) otpornost. Međutim, zbog različite faze struje i napona kroz kondenzator, ovo je prividna sličnost, jer jačina struje kroz kondenzator nema isti smisao proračuna kao u slučaju otpornika, što može predstavljati čest izvor pogrešaka. Ova otpornost izražava uticaj elektromotorne sile kondenzatora na struju kroz priključke kondenzatora pri djelovanju promjenljivog napona.

Elektromotorna sila kondenzatora eC(t) je u ravnoteži sa naponom u(t):

u(t)+eC(t)=0,                                                                                      (9)

odnosno:

eC(t)=−u(t)=−q(t)C=−Umsinωt+θ.                                   (10)

Početna faza struje prednjači početnoj fazi napona za ugao /2:

ψ=θ+π2.                                                                                     (11)

Trenutna vrijednost snage pC(t), definiše se proizvodom trenutnih vrijednosti  napona na oblogama kondenzatora i struje kondenzatora:

(12)

Iz jednačine 12 vidi se da se trenutna vrijednost snage mijenja po sinusoidalnom zakonu, pri čemu je promjena trenutne snage dva puta brža od promjene napona i struje.

Kao i kod idealne zavojnice srednja snaga koja se razvija u ovom električnom kolu jednaka je nuli, što znači da nema nepovratnog pretvaranja električne energije u toplotnu energiju.

U ovom slučaju električna energija se u kondenzatoru periodično privremeno "deponuje" u prostoru oko obloga kondenzatora, a kasnije, u narednoj četvrtini perioda u potpunosti vraća električnom izvoru. Za kondenzator se kaže da predstavlja reaktivni potrošač u električnom kolu.

Zadatak i cilj laboratorijske vježbe:

Kondenzator je priključen na izvor naizmjeničnog napona sa mogućnosti promjene frekvencije napona. Otpor i ugao faznog kašnjenja su određeni kao funkcija frekvencije i kapacitivnosti kondenzatora.

Potrebno je odrediti:

- Zavisnost impedanse kondenzatora u funkciji od kapacitivnosti kondenzatora i frekvencije

- Zavisnost ugla faznog kašnjenja između napona i struje u funkciji od kapacitivnosti kondenzatora i frekvencije

- Ukupnu impedansu kondenzatora vezanih paralelno i serijski

Popis opreme

Diferencijalno pojačalo 11444.93 1

Funkcijski generator 13652.93 1

Digitalni brojač, 4 dekade 13600.93 1

Osciloskop, 20 MHz, 2 kanala 11454.93 1

Razvodna kutija 06030.23 1

PEK karbonski otpornik 1 W 5% 10 Ohm 39104.01 1

PEK karbonski otpornik  2 W 5% 100 Ohm 39104.63 1

Otpornik sa priključnom kutijom 50 Ohms 06056.50 1

PEK kondenzator 1 mmF/400 V 39113.01 1

PEK kondenzator 2.2 mmF/400 V 39113.02 1

PEK kondenzator 4.7 mmF/400 V 39113.03 1

Kabal, BNC, l 750 mm 07542.11 2

Spojni vod, 100 mm, red 07359.01 2

Spojni vod, 500 mm, red 07361.01 4

Spojni vod, 500 mm, blue 07361.04 2

Slika 2: Oprema za ispitivanje ponašanja kondenzatora u kolu naizmjenične struje

Uputstvo za izvođenje vježbe:

Spoj opreme za eksperiment je prikazan na slici 2. Kako voltmetri i ampermetri mjere efektivne vrijednosti i ne prikazuju ugao faznog kašnjenja, poželjno je koristiti osciloskop. Eksperiment se izvodi sa sinusoidalnim naponom, a da bi se dobila efektivna vrijednost potrebno je maksimalnu vrijednost mjerenu na osciloskopu (Upp) podijeliti sa .

Slika 3. Kolo za prikaz napona i struje na osciloskopu

Kolo na slici 3 omogućava istovremeni prikaz ukupne struje i napona na kondenzatoru. Ako prema prekidaču vremenske baze jedna poluperioda struje (1800) je potpuna na cijelom ekranu (10 cm), moguće je kašnjenje jedne faze direktno očitati u cm (180/cm). Da bi se odredio reaktvni otpor kondenzatora potrebno ga je vezati sa otporima poznate vrijednosti. Frekvenciju je potrebno mijenjati dok se ne dobije isti pad napona na otporniku i kondenzatoru:

Obrada rezultata dobijenih mjerenjem

Dijagram 1.  Impedanse kola sa kondenzatorom u funkciji od frekvencije (C=1μF)

Dijagram 2. Impedansa kola u funkciji od kapacitivnosti pri konstantnoj frekvenciji (f=10 kHz)

Dijagram 3. Ugao fazne razlike φ (tan φ), između napona i struje u funkciji od frekvencije